Уважаемые жители Карасукского района !!!

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР
ИНФОРМИРУЕТ!

Подготовка к отопительному сезону

Лето – это время подготовки к  отопительному сезону. И практика показывает, что не все люди серьезно относятся к содержанию своих печей в исправном состоянии. В жилом секторе г. Карасука и населенных пунктах Карасукского района выявляются случаи неправильной противопожарной разделки печей от горючих материалов, что должно составлять 38 сантиметров. Также имеются случаи отсутствие металлических предтопочных листов. Данные нарушения нередко приводят к возгоранию в домах наших граждан в холодное время года.

Согласно статистики одними из причин пожаров в холодное время года стали:

- неисправность отопительной печи и дымохода;

- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей.

Во избежание пожаров жителям частного сектора необходимо:

во-первых,  провести ремонт печей, очистить, оштукатурить и побелить дымоходы и стены, в которых проходят дымовые каналы.

во-вторых,  проверить надежность противопожарных отступок от горючих материалов и наличие предтопочного металлического листа размером 0,5x0,7м.:

в-третьих, очистить дымоходы, в которых проходят дымовые каналы от сажи:

в-четвертых, при установке металлических и других печей   заводского      изготовления в жилых домах собственникам жилых домов  необходимо обязательно выполнять указания (инструкций) предприятий-изготовителей этих видов продукции, а также требований норм проектирования, предъявляемых к системам отопления.

В заключение хочется напомнить, что в случае обнаружения пожара нужно сообщить о нем в подразделение пожарной охраны и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара. Телефон вызова пожарной охраны - 101.

Ваша безопасность зависит от Вас!!!

Начальник ОНДиПР по Карасукскому району

УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

подполковник   внутренней  службы   Зубков Д.В.