Статья  "ГПН Информирует "

С 14.01.2019 по 20.01.2019  на территории Карасукского района произошло 2 пожара:

17.01.2019 г. 07час 09 мин пожар в надворной постройке «летняя кухня» с.Троицкое Карасукского района Новосибирской области на ул. Зеленая.

В результата пожара огнем повреждена надворная постройка и крыша на общей площади 66 кв.

Причина возгорания является попадания искры из отопительной печи в чердачное помещение, через трещины в трубе.

19.01.2019 г. 03час 01мин пожар в жилом доме  п.Рождественка Карасукского района Новосибирской области на ул. Центральная.

В результате пожара огнем повреждена веранда и часть крыши на общей площади  15 кв. Причина возгорания устанавливается.

Государственный пожарный надзор обращает внимание граждан на соблюдение правил пожарной безопасности:

- не оставляйте без присмотра топящиеся печи;

- не допускайте перекала печей путем одновременного сжигания большого количества угля;

- не производите розжиг печей при помощи легковоспламеняющихся жидкостей;

- не оставляйте емкость с печной золой на полу из горючего материала в доме, либо в веранде, а также не допускайте ее размещение на улице под каким-либо строением. Удаляйте печную золу в специальное место вне зданий на удалении от них;

- не перегружайте электрические сети путем одновременного подключения большого количества электроприборов большой мощности (чайники, обогреватели, микроволновые печи, стиральные машины)

- обязательно отключайте бытовые электроприборы из розетки после их эксплуатации; - будьте осторожны с огнем и при курении; - будьте осторожны при использовании бытовых газовых приборов;

- не производите проверку герметичности соединения бытовых газовых приборов и газовых баллонов при помощи открытого огня. Проверку необходимо производить только мыльным раствором;

- не оставляйте одних детей. Исполнение этих правил исключит пожар и гибель в вашем жилье.

В случае пожара звоните по телефону 01, с мобильного 101, 112

Инспектор ОНДиПР по Карасукскому району

УНДиПР ГУ МЧС России по Новосибирской области

майор   внутренней  службы   Алексеев А.А